1) Albumin

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ =    630

СТАНДАРТ #1=  (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ (Г/Л)    1

НОРМЫ:  35.0 до  50.0

ЛИН:    10.0 до  60.0

2) Total Protein

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ =    545

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ (Г/Л)    1

НОРМЫ:   67.0 до 87.0

ЛИН:    10.0 до 120.0

3) Bilirubin Direct

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 545 630

РЕЖ.БЛАНКА ПО ПР

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(МКМО/Л) 13

НОРМЫ:    0.0 до 20.5

ЛИН:     4.0 до 342.0

4) Urea

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ =     630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:     1.7 до 8.3

ЛИН:      0.0 до 50.0

5) Glucose

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 545 630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   3.90 до 6.40

ЛИН:    0.50 до 25.00

6) Uric Asid

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 545 630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(МКМО/Л) 13

НОРМЫ: 140.0 до 420.0

ЛИН:     10.0 до 1190

7) Creatinine

ОТН. ПО СТАНДАРТУ

ДЛИНА ВОЛНЫ =     505

ЛАГ-ФАЗА       30 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(МКМО/Л) 13

НОРМЫ:   44.0 до 97.0

ЛИН:     10.0 до 1768

8) Iron

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ =    545

РЕЖ.БЛАНКА ПО ПР

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОДЕДИНИЦ(МКМОЛ/Л) 13

НОРМЫ:  7.16 до 31.3

ЛИН:     1.0 до 179.0

9) Chloride

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 505 630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:  95.0 до 112.0

ЛИН:    70.0 до 125.0

10) Calcium

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 545 630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   2.10 до 2.60

ЛИН:     0.36 до 5.50

11) Phosphorus

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 340 630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   0.80 до 1.61

ЛИН:     0.10 до 7.04

12) Magnesium

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 505 630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   0.66 до 1.03

ЛИН:     0.08 до 4.12

13) Cholesterol

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 505 630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   3.16 до 7.15

ЛИН:    0.05 до 15.54

14) LDH

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 340 630

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=         -7107

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ: 240.0 до 480.0

ЛИН:     0.50 до 1500

15) Triglycerides

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 505 630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:   0.39 до 1.80

ЛИН:     0.02 до 9.04

16) Alcaline Phosphat

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 405 630

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=          2500

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:  39.0 до 117.0

ЛИН:    10.0 до 800.0

17) ASAT

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 340 405

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=         -1750

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:   10.0 до 26.0

ЛИН:     3.0 до 500.0

18) ALAT

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 340 405

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=         -1750

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:    6.0 до 40.0

ЛИН:     3.0 до 500.0

19) A-Amylase

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 405 630

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=          3367

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:    23.0 до 100

ЛИН:      2.0 до 1600

20) Gamma-GT

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 405 630

ЛАГ-ФАЗА       60 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=          1114

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:   10.4 до 33.8

ЛИН:     5.0 до 800.0

21) Bilirubin Total

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 545 630

РЕЖ.БЛАНКА ПО ПР

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(МКМО/Л) 13

НОРМЫ:    3.0 до 19.0

ЛИН:     2.0 до 342.0

22) HDL

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ =     630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора из паспорта)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:    0.9 до  1.3

ЛИН:     0.07 до 3.88

23) LDL

СТАНДАРТ

ДЛИНА ВОЛНЫ =     630

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора из паспорта)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:    1.8 до  3.4

ЛИН:     0.07 до 25.9

24) Urea UF

ОТН. ПО СТАНДАРТУ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 340 405

ЛАГ-ФАЗА       30 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

СТАНДАРТ #1= (ввести значения калибратора с флакона)

КОД ЕДИНИЦ(ММОЛ/Л) 12

НОРМЫ:     2.5 до 7.5

ЛИН:     0.5 до 83.25

25) CK

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 340 630

ЛАГ-ФАЗА      180 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=         10400

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:     170 до 195

ЛИН:       10 до 1000

26) CK-MB

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНА ВОЛНЫ =     340

ЛАГ-ФАЗА      300 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=          9400

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:    2.0 до 19.5

ЛИН:      6.66 до 330

27) PAF (КФ)

ОТН. ПО ФАКТОРУ

ДЛИНА ВОЛНЫ = 405 630

ЛАГ-ФАЗА      300 СЕК

ВР.СЧИТ        60 СЕК

ФАКТОР=           853

КОД ЕДИНИЦ (МЕ/Л)  17

НОРМЫ:     1.7 до 5.4

ЛИН:       0.4 до 120

1-340,2-405,3-505

4-545,5-580,6-630